Text for specification

Descripción
soporte para bornes para barra PE/N
montaje con tornillos
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01119000