Text for specification

Descripción
Protección lateral para 01479
100Energy

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cubierta:
	Resistencia a la temperatura hasta 70°C, 
	autoextintor según UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01254000