Text for specification

Descripción
kit de conexión de 14 x 51, 2 polos
para 10 combinaciones de 2 polos 14 x 51
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31269000