Text for specification

Descripción
perfil de separación
ranurado
17 x 86 x 2400
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

Miscellaneous 
To safeguard against touching the busbars from above and below.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01030000