Text for specification

Descripción
perfil lateral de la cubeta
fino
17 x 36 x 1100
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

Miscellaneous 
Part of the shrouding system for shock protection of the 3 and 4-pole busbar system.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01037000