Text for specification

Descripción
tapa barra
para barra de 12 - 30 x 10, 1 m de longitud
tapa de protección contra contacto
30Compact 3P
60Classic
100Energy
185Power
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01245000