Text for specification

Descripción
kit de conexión de 2500 A (3 polos)
200 mm, conector longitudinal flexible
60Classic
185mm-System

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	56,2 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	2.500 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	91,7 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01295000