Text for specification

Descripción
Set de separadores de fase para la instalación UL, 3 polos
para los bornes de conexión longitudinales 01886, 01829, 01275
200 mm
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (UL) AC:	600 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01362000