Text for specification

Descripción
barra de neutro/tierra de 63 A
96 puntos de embornado de 10 mm², montaje con tornillos, 1000 mm de longitud
15 abrazaderas de 25 mm²
Accessories

Normas
IEC 60664-1:2007

datos eléctricos

puntos de apriete
Zugang: 10 bis 25 mm² (10 mm² durch Umdrehen der Anschlussschelle)
Abgang: 4 bis 10 mm² 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01932000