Text for specification

Descripción
módulo lateral para adaptadores para embarrados
acoplable en ambos lados
9 x 200
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32964000