Text for specification

Descripción
bloqueo de la maneta
para alambre de precintos o 3 candados con arco de 4-7 mm
talla 1-3
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33157000