Text for specification

Descripción
perfil lateral de la cubeta
ancho
77 x 36 x 1100
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cubierta:
	Resistencia a la temperatura hasta 70°C, 
	autoextintor según UL 94

Miscellaneous 
Part of the shrouding system for shock protection of the 3 and 4-pole busbar system.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01043000