Text for specification

Descripción
tapón roscado D, plástico
500 V
E 33
Accessories

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	500 V
tensión nominal (IEC) DC:	500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31100000