Text for specification

Descripción
kit de conexión de 10 x 38, 2 polos
para 10 combinaciones de 2 polos 10 x 38
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31564000