Text for specification

Descripción
aislamiento de protección contra contacto directo IP20 (montaje en la parte posterior)
para todos los adaptadores
185Power

Normas
IEC 61439-1:2020

datos eléctricos
5% derating for the electrical data of the circuit breaker

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32704000A