Text for specification

Descripción
ampliación para 2 terminales de cable
talla 3
60Classic
185mm-System

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33272000