Text for specification

Descripción
set de montaje con 3 tornillos
para la conexión de embarrados en embarrados perforados, con posicionador incluido
talla 1-3

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33650000A