Text for specification

Descripción
borne de embarrado para conector longitudinal
para cables
150 - 300 mm²
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01202000