Text for specification

Descripción
perfil de cierre
superior / inferior, 1,10 m de longitud, para los soportes 01136 o 01137
3 x 109 x 1100
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01555000