Text for specification

Descripción
protección contra contactos
para seccionador NH, talla 1-3
para el cierre de la zona de la maneta desde la parte posterior
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33155000