Text for specification

Descripción
conector tipo brida para cables de Cu
120 - 240 mm²
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

puntos de apriete
21 x 13

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33164000