Text for specification

Descripción
set de montaje rápido
para 2 carriles de montaje, separación entre los centros de los carriles de 125 mm a 150 mm
talla 00
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33193000