Text for specification

Descripción
tapa del espacio de conexión
para tapar todos los conectores, gris oscuro
LTS-250, LTS-F 160
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33350000