Text for specification

Descripción
borne de prisma, individual, para cond. de Cu y Al
70 - 120 mm²
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33365000