Text for specification

Descripción
borne de prisma, individual, para cond. de Cu y Al
70 - 150 mm²
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

puntos de apriete
70-150

Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33366000