Text for specification

Descripción
borne de prisma
Klemmengehäuse Alu, Druckstück Messing
für PEN
185Power

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

puntos de apriete
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33563000A