Text for specification

Descripción
interruptor de señalización
1 n/c + 1 n/o, borne tornillo
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
UL

datos eléctricos

Miscellaneous 
mountable on both sides removable 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33692000A