Text for specification

Descripción
transformador de corriente de 150 A / 5 A, con declaración de conformidad
2,5 VA/clase 0,5
talla 00
185Power

Normas
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	2,5 W

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33752000