Text for specification

Descripción
interruptor de señalización para controlar el estado de conmutación
conmutador 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33908000