Text for specification

Descripción
tapa protección contra contactos
acoplable por el lateral
para cubiertas de cinta
60Classic

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
79663000