Text for specification

Désignation
borne plate
connecteur de largeur 63 et 50
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Vis:
	Hexagon screw M6x35, length across flats 10
Corps de borne:
	galvanized steel, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01617000