Text for specification

Désignation
câble AWG 14 (2,5 mm²), longueur 105 mm
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	0,1 W

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32921000