Text for specification

Désignation
cache-bornier
universel pour réglettes NH, taille 1 - 3 et réglette de raccordement 800 A
taille 1 - 3
185Power

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33733000A