Text for specification

Désignation
Module bus SmartWire-DT
pour tous les adaptateurs EEC et EMC dans le 60Classic
3 entrées / 2 sorties

Normes
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
36230000A