Text for specification

Désignation
cache de compensation, 2 pièces
pour NH-LTS taille 00
taille 00
60Classic

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33315000