Text for specification

Désignation
transformateur de courant 100 A / 5 A avec déclaration de conformité
1,5 VA / classe 0,5
taille 00
185Power

Normes
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	5,0 W

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33750000