Text for specification

Désignation
Support pour profilé de recouvrement
30Compact 3P
30Compact 5P

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01317000