Text for specification

Désignation
couvercle de jeu de barres
pour jeux de barres 40 - 60 x 10, longueur 1 m
cache de protection contre les contacts
100Energy
185Power
185mm-System

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01251000