Text for specification

Désignation
kit d'extension pour démarreurs inverseurs
extension de 40 mm
pour adaptateurs EQUES®CrossBoard Comfort

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32934000A