Text for specification

Désignation
borne à prisme, simple, pour conducteurs Cu et Al
70 - 120 mm²
Accessories

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Points de raccordement
70 – 120

Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33365000