Text for specification

Désignation
cache bornes
pour interrupteur sectionneur à fusibles NH, taille 3, max. 600 A
60Classic

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33419000