Text for specification

Désignation
cache pour cosses, fixation en haut / bas
NH 00
60Classic

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
79811000