Text for specification

Désignation
Couvercle d'extrémité pour 01479
100Energy

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Cover:
	tenue en température 70°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01254000