Text for specification

Désignation
support pour cuivre souple
pour 1x barre Cu souple de 6x 15,5 x 0,8 à 10x 63 x 1
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01298000