Text for specification

Désignation
capuchon, 3 pôles
large de 250 mm
250 x 200 x 90
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	tenue en température 125°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94, 
	tenue au courant de fuite CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01540000