Text for specification

Désignation
borne plate
pour le raccordement de barres plates, largeur 30 avec barres souples Cu, largeur 30
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Vis:
	Hexagon screw M6x30, length across flats 10
Corps de borne:
	galvanized steel, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01586000