Text for specification

Désignation
câble double 2x AWG 10 (2x 6 mm²), longueur 130 / 280 mm
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	2,7 W

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32915000