Text for specification

Désignation
borne prisme, double, pour câbles Cu
2x 150 mm²
taille 3
60Classic

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33147000