Text for specification

Désignation
cache bornes, version plate, raccordement en bas
für 33704, 33705, 33719, 33724, 33773, 33774, 33775
taille 00
185Power

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33725000A