Text for specification

Désignation
couvercle pour espace de réserve
54 x 195, pas 3 x 18 mm
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	tenue en température 125°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94,
	tenue au courant de fuite CTI 600

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
79738000